## Valby barneskole
Hedrum barneskole vedlikeholdsoversikt pr.29.09.2025 | [18 empty] | 20% rigg og drift, PL, mm | Tilbake Alle kategorier bygg
Byggnr. | Byggnavn | Anleggsnr. | Anleggs navn | Tilstandsbeskrivelse | Tiltaksbeskr. | Tilstand | Konsekvens | Konsekvenstype | Konsek.farge | AO nr | Kost type | Kode | Anbefalt År | Reg.dato | Opprettet dato | Kommentar | Estimat | 20% reserver | Variabel prisstigning | Sum | Sum inkl.mva | KOMMENTAR
Byggnr. | Byggnavn | Id | Anleggs navn | CONDITION.REMARKS | Tiltaksbeskr. | Tilstand | Konsekvens | Konsekvenstype | Konsek.farge | AO nr | Id | Id | År | Startdato | Opprettet dato | Kommentar | Estimat |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7116 | Valby skole | 265.01 | Gesimser,takrenner og nedløp | Gesims med istapper hengende ned ved takrenne. Dette var et problem, som er nevnt i forrige rapport fra 2010. Dette er en uheldig løsning da smeltevann fra den «varme» delen av taket tiner og fryser til is på gesims. Driftsleder på skolen setter på varmekabler i renner ved langvarig kulde for å hindre at det dannes istapper. | Ingen tiltak vedrørende problem med smeltevann og istapper som henger ned fra gesims, da nødløsningen med varmekabler i renner fungerer. Andre løsninger innebærer omfattende ombygging for eksempel til kaldt luftet tak. Ikke noe problem pr 2025 | [7 empty] | 0 |  | 2018-09-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen kostnad registrert, kun en konkludering. Kan like gjerne slettes
7116 | Valby skole | 256.01 | Himlinger | Systemhimling av rockfon plater ihht tidligere rapport, Nedsenket himling av gips og bord av trevirke med normal slitasje. I trapp fra første etasje til kjeller har himlingsplate sår i overflaten og isolasjon er eksponert. | Reparasjon av himling i trapp rom nr. A-002. Overflatebehandling av bord av trevirke i gymsal rom nr. A-027. | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 75000 | 15000 | 30000 | 120000 | 150000
7116 | Valby skole | 260.01 | Yttertak | På grunn av snøfall var det ikke mulig å besiktige taket. I følge tidligere rapport er taket tekket med papp. Overlys av glass og aluminium. Det er kjent lekkasje som forekommer når det blåser og snør samtidig. Det er blitt prøvd tettet flere ganger, men dette har ikke lyktes. Enkelte steder innvendig er det tegn til tidligere lekkasjer. | Tette lekkasje mellom overlys og tak. Antall meter omtrent 175 | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad | Bør prioriteres | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 200000 | 40000 | 80000 | 320000 | 400000
7116 | Valby skole | 230.01 | Yttervegger | Teglsteinmur, plater av sink, sementfiberplater og malte kryssfiner- plater med normal slitasje. Basert på estimert levetid skal sement- fiberplater og teglsteinmur ha lang levetid. Yttertak skjermer yttervegger mot sør men vegger mot nord, blir utsatt for fuktpå- kjenning. | Driftsleder nevner at platene ikke tåler at elevene sparker fotball på dem. Det legges derfor inn kostnader for å sette opp en vegg på uteområdet, som kan brukes til dette formål. Kostnadene legges inn under 770 parker og hager. | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad | Plan 24-27 | 2024 |  | 2018-09-20 |  | 25000 | 5000 | 10000 | 40000 | 50000 | Skal være utført, ligger med kode 24-27 så det har vært i planen.
7116 | Valby skole | 210.01 | Grunn og fundamenter | Skolen ligger på et gammelt myrområde og det er en pumpe under gulv i kjeller som går kontinuerlig for å holde nivået på grunnvannet lavt. Ved bunn av utvendig trapp ble det sett tegn til saltutslag på vegg, forvitring av betong og inntrengning av vann i skille melom betongvegg/ gulv. | Det må vurderes å grave opp ved betongvegg ved trappesjakt mot øst legge ned drensledning, som føres mot kum, slemme betongvegg og legge grunnmursplast på vegg eller å impregnere betongvegg. Da veggen ligger nær inntil eksisterende bygg uten kjeller kan det være fare for utrasing av masser under bygget. | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 100000 | 20000 | 40000 | 160000 | 200000
7116 | Valby skole | 255.01 | Gulvoverflater | Linoleum i korridor rom nr. A-111 med stedvis sterk slitasje foran dører. Parkett i gymsal med normal slitasje. | Gulvbelegg skures opp og poleres. For å hindre videre slitasje av linoleumsbelegg må det legges et ekstra lag med polering ved dører. | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 15000 | 3000 | 6000 | 24000 | 30000
7116 | Valby skole | 901 | FDV-dokumentasjon | RIB: Det foreligger ingen bygningstegninger som viser snitt av konstruksjonens oppbygning. | Fremskaffe dokumentasjonen og gjøre den digitalt tilgjengelig. | 2 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2024 |  | 2018-09-20 |  | 10000 | 2000 | 4000 | 16000 | 20000 | Noen tegninger ligger i byggesaksarkivene, mulig noe finnes på plassen? Burde undersøkes nærmere før det er registrert med kosnader som vedlikeholdsbehov
7116 | Valby skole | 220.02 | Bæresystemer | Bærende limtrebjelker og søyler med normal slitasje. Enkelte steder tegn til fuktinntrengning fra overlys. | Inntrengningen er av mindre art og det er ikke umiddelbar fare for svekkelse av bærende konstruksjoner av limtre. Området ved lekkasje stedet pusses ned og overflatebehandles. Kostnad medtatt under post 240 innervegger. | 2 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2024 |  | 2018-09-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen kostnad registrert, kun en konkludering. Kostnad medregnet i annen post. Kan like gjerne slettes
7116 | Valby skole | 265.03 | Gesimser, takrenner og nedløp | Nedløp fra tak: Nederste del av rør er av metall og har overflaterust. | Skifte ut nederste del av taknedløp. Antall Stk. omtrent 5 RS | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 20000 | 4000 | 8000 | 32000 | 40000
7116 | Valby skole | 265.02 | Gesimser, takrenner og nedløp | Bord av trevirke, har grønske, malingsslitasje og mørke felt på grunn av at de er utsatt for fukt. Enkelte steder er det råteskader. Gjelde i området mot vest . Utenfor klasserom A-139 mot sør er det tett panel under gesims med mørke felter og kantbord har grønske. | Det anbefales å skifte ut bord av trevirke i gesims til perforerte plater av metall under selve rennen. Antall m omtrent 35. Skifte ut bord i gesims og kantbord, som er skadet og overflatebehandling. RS Noe er utført/ KS | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 50000 | 10000 | 20000 | 80000 | 100000
7116 | Valby skole | 210.02 | Grunn og fundamenter | Pusset lettklinkerblokker i grunnmur. Pussen løsner fra blokkene og flere steder er det groper inn i mur. Teglsteinsøyler mot sør har fundamenter av betong, enkelte fundamenter har frostsprengning og synlig armering. | Reparasjon av murer av lettklinkerblokker, puss og av enkelte fundamenter med frostsprengning og synlig armering. Antall meter mur av lettklinkerblokker omtrent 150 og omtrent 4 søyler. | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 100000 | 20000 | 40000 | 160000 | 200000
7116 | Valby skole | 255.02 | Gulvoverflater | Det legges inn intervall for overflatebehandling av parkett i gymsal i 2020. | Parkett i gymsal slipes ned og overflatebehandles. Antall kvm 250 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 100000 | 20000 | 40000 | 160000 | 200000
7116 | Valby skole | 220.01 | Bæresystemer | Bærende søyler, bjelker og dragere av stål med normal slitasje enkelte steder overflaterust. Dette kan være galvanisk korrosjon da det er benyttet sink kappe over søyler av tegl, med galvanisert søyle av stål som står nedpå kappen av sink. | Overflatebehandling av søyler, bjelker og dragere. Antall m 120 | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 100000 | 20000 | 40000 | 160000 | 200000
0
7116 | Valby skole | 256.02 | Himlinger | Det legges inn kostnader for å overflatebehandle himling i 2025 | Overflatebehandle himling av nedsenket gips . Antall kvm 240 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 50000 | 10000 | 20000 | 80000 | 100000
7116 | Valby skole | 320.01 | Varmeanlegg | Varmesentralen består av varmepumpe og brønnpark fra 2024, vannbårn gulvvarme med lokal styring. | Komponenter for romstyring oppgraderes og hentes opp på SD anlegg. | 1 | 2 | 6a.Energibesparende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2025 |  |  |  | 600000 | 120000 | 240000 | 960000 | 1200000
7116 | Valby skole | 360 | Luftbehandling | Vent.anlegg har blitt oppgradert i 2024 i forbindelse med nytt varmesentral. Det er EC viftestyring og roterende varmegjenvinner, varmebatteri er byttet til lavt temp. Anlegget er i god stand. | Ingen tiltak nødvendig | 1 | 2 | 6a.Energibesparende | GUL |  |  |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Skrevet om / Endret tekst, nytt tiltak i linje over
7116 | Valby skole | 310.01 | Sanitærinstallasjoner | Rustfrie og porselen servanter med ettgrepskraner, gulvmonterte toaletter, to stk 550L beredere fra byggeår. I god stand. | Varmtvannsberedere byttes ved endt levetid | 1 | 2 | 6a.Energibesparende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 50000 | 10000 | 20000 | 80000 | 100000
7116 | Valby skole | 220.03 | Bæresystemer | Det legges inn pereiodisk intervall for å overflatebehandle søyler, bjelker og dragere av stål. | Overflatebehandling av søyler, bjelker og dragere. Antall m 120 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 125000 | 25000 | 50000 | 200000 | 250000 | Dette er et periodisk tiltak med 10 års intervall, fremstår som samme tiltak som linje 16. Burde i så fall endre årstall til 2035
7116 | Valby skole | 443 | Nødlysutstyr | Nødlysanlegget er desentrialisert og består av markeringslys over rømningsdører og ved retningsendringer. Installasjonen er fra byggeår og fungerer etter intensjonen. Det bemerkes at det kun er vurdert tilstand på det matriellet som faktisk er i bygget. Det henvises til RIBr rapport for fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og evt tiltak utover rehabilitering av eksisterende installasjon. | Det er utført løpende bytte av nødlys som er defekte. Legger inn kostnad for utskiftning av resterende nødlys av eldre dato. | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 80000 | 16000 | 32000 | 128000 | 160000 | Skrevet om / Endret tekst
7116 | Valby skole | 255.03 | Gulvoverflater | Basert på linoleumsbeleggs levetid som er satt til 15 - 25 år legges det inn kostnader for å skifte ut belegg i 2025. | Etter endt levetid skiftes belegg på gulv ut. Antall kvm omtrent 2000 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 1250000 | 250000 | 500000 | 2000000 | 2500000
7116 | Valby skole | 260.02 | Yttertak | Det legges inn kostnader for å skifte ut tekking på tak, dette basert på at tenkkingen har en levetid på omtrent 25 år. (Det foreligger også et reparasjonstilbud på kr 165000 levert i 2023 av Aluminiumsfasader) | Skifte ut tekking på tak. Antall kvm omtrent 2000 | 2 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 1900000 | 380000 | 760000 | 3040000 | 3800000
7116 | Valby skole | 543.01 | Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | Det er innbruddsalarmanlegg i bygget som gir tilbakemelding til NOKAS ved alarm. Det opplyses at installasjon fungerer etter intensjonen. Ytterdører til tilknytt dørpumpe slik at betjening av dører er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det anslås at installasjonen er fra byggeår 2000. | Ved overskridelse av forventet levetid så skiftes sentral samt senoserer. Sløyfe kabler beholdes | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 80000 | 16000 | 32000 | 128000 | 160000 | Vurderes om dette skal med som et vedlikeholdsbehov
7116 | Valby skole | 440 | Lys | Belysning består i hovedsak av lysrørarmatur (T5) og er fra byggeår 2000. Belysning i gymsal er noe preget av bruken og skift av lysrør er krevende pga tilkomst med lift | Ved overskridelse av forventet levetid så skiftes belysning i sin helhet. Noe er byttet ut /KS | 2 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 800000 | 160000 | 320000 | 1280000 | 1600000
7116 | Valby skole | 240.02 | Innervegger | Første etasje har malt strie og betong med normal slitasje. Det legges inn intervall for overflatebehandling av innvendige vegger i 2025. | Overflatebehandling av innvendige vegger i første etasje. Antall kvm omtrent 4000 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2025 |  | 2018-09-20 |  | 750000 | 150000 | 300000 | 1200000 | 1500000
7116 | Valby skole | 290.04 | Andre bygningsdeler | Det legges inn periodisk intervall for overflatebehandling av kledning av trevirke og skifte ut boddør i 2031. | Overflatebehandling av kledning av trevirke og skifte ut boddør. Omtrent 48 kvm kledning | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2029 |  | 2018-09-20 |  | 25000 | 5000 | 10000 | 40000 | 50000
7116 | Valby skole | 23 | Yttervegger | Det legges inn periodisk intervall for å gjennomføre preventive tiltak på murer av teglstein som impregnering med fargeløs, diffusjonsåpen impregnering. Kostnadene legges inn i 2035. | Utsatte områder mot nord impregneres med diffusjonsåpen fargeløs impregnering. Antall kvm omtrent 100 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2029 |  | 2018-09-25 |  | 25000 | 5000 | 10000 | 40000 | 50000
| SUM tiltak til og med 2029 | [15 empty] | 6530000 | 1306000 | 2612000 | 10448000 | 13060000
Tiltak etter 2029
NB: Alle tiltak etter 2029 må vurderes når det nærmer seg! Ikke sagt at det skal utføres. Det skal vurderes
7116 | Valby skole | 760.01 | Veier og plasser | Det er en stor parkeringsplass adskilt med beplantete arealer, asfalterte arealer foran skolen og det er en stor snuplass på området for buss. På befaring var området dekket av snø. Basert på asfalts levetid som regnes som 15 - 20 år legges det inn kostnader for å rehabilitere asfalt dekke. | Rehabilitering av asfalt dekke på parkeringsplass og foran skolen. Antall kvm 3000 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2031 |  | 2018-09-20 |  | 1100000 | 220000 | 440000 | 1760000 | 2200000
7116 | Valby skole | 430 | Lavspent forsyning | Hovedfordeling er plassert i kjeller og er fra byggeår 2000. Fordelingsnettet er av typen TN 400V. Det er benyttet automatsikringer og effektbrytere i hovedfordeling. 6 stk underfordelinger er plassert i 1 etg og er fra byggeår 2000. Det elektriske anlegget er i god stand og fungerer etter intensjonen. | Ved overskridelse av forventet levetid så skiftes det elektriske anlegget i sin helhet | 1 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2035 |  | 2018-09-20 |  | 1200000 | 240000 | 480000 | 1920000 | 2400000
7116 | Valby skole | 260.03 | Yttertak | Basert på estimert levetid for glass og med tanke på varmetap, gjennom glasset, vil det være fornuftig å skifte ut glass i overlys i 2036. | Glass i overlys skiftes ut. Antall kvm 270 | 2 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2035 |  | 2018-09-20 |  | 1900000 | 380000 | 760000 | 3040000 | 3800000
7116 | Valby skole | 255.04 | Gulvoverflater | Det legges inn intervall for overflatebehandling av parkett i gymsal i 2035. | Parkett i gymsal slipes ned og overflatebehandles. Antall kvm 250 | 2 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2035 |  | 2018-09-20 |  | 100000 | 20000 | 40000 | 160000 | 200000
7116 | Valby skole | 256.03 | Himlinger | Basert på forventet levetid til systemhimling legges det inn kostnader for å skifte denne ut i 2036 | Etter endt levetid skiftes systemhimling ut. Antall kvm omtrent 2000 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2036 |  | 2018-09-20 |  | 1300000 | 260000 | 520000 | 2080000 | 2600000
7116 | Valby skole | 234 | Utv. vinduer, dører, porter | Vinduer og dører med ramme av aluminium med normal slitasje. Basert på aluminiums vinduers levetid, som er estimert til 40 år, legges det inn kostnader for å skifte ut vinduer og dører i 2036 | Etter endt levetid skiftes vinduer og dører av aluminium ut. Det er tatt med kostnader for 76 vinduer, 8 doble dører og 15 tofløyede dører. | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2036 |  | 2018-09-20 |  | 1500000 | 300000 | 600000 | 2400000 | 3000000
7116 | Valby skole | 273.01 | Kjøkkeninnredning | Kjøkkeninnredning på SFO med overflate av eikelignende farge med normal slitasje. Det legges inn kostnader for å skifte ut kjøkkeninnredning i 2036. | Skifte ut kjøkkeninnredning. | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2036 |  | 2018-09-20 |  | 70000 | 14000 | 28000 | 112000 | 140000
7116 | Valby skole | 273.02 | Kjøkkeninnredning | På personalrom er det kjøkkeninnredning med hvit overflate to små benkeplater og kombinert vask/ komfyr med to plater med ventilator over, men det ble ikke sett kanal for avsuget. Basert på kjøkkeninnrednings levetid legges det inn kostnader for å skifte denne ut i 2036. | Skifte ut kjøkkeninnredning. | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2036 |  | 2018-09-20 |  | 40000 | 8000 | 16000 | 64000 | 80000
7116 | Valby skole | 240.03 | Innervegger | Det legges inn intervall for overflatebehandling av kjeller og gymsal i 2036. Skifte ut plater i garderober og dusj. | Overflatebehandling av innvendige vegger i korridor i kjeller og i gymsal. Skifte ut plater i garderober og dusj. Antall kvm omtrent 200 | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Driftskostnad |  | 2036 |  | 2018-09-20 |  | 250000 | 50000 | 100000 | 400000 | 500000
7116 | Valby skole | 244 | Innv vinduer, dører, foldevegger | Innvendige vinduer og dører/ dobbeltdører med normal slitasje. Basert på innvendige vinduer/ dørers levetid, som er estimert til 40 år, legges det inn kostnader for å skifte ut innvendige dører i 2036. | Etter endt levetid skiftes innvendige vinduer og dører ut. Antall 36 enkle dører, 17 tofløyede dører og 11 doble dører. | 1 | 1 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL |  | Investeringskostnad |  | 2042 |  | 2018-09-20 |  | 700000
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SUM tiltak etter 2029 | [15 empty] | 8160000 | 1492000 | 2984000 | 11936000 | 14920000
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Valby Barneskole utførte oppdra
7116 | Valby skole | 542 | Brannalarm | Brannsentral Siemens Cerberus er plassert ved hovedinngang og brannalarmanlegget er heldekkende. Ved deteksjon så varsles brannvesen direkte. Installasjonen er fra byggeår i 2000 og installasjonen er i god stand. Det bemerkes at det kun er vurdert tilstand på det matriellet som faktisk er i bygget. Det henvises til RIBr rapport for fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og evt tiltak utover rehabilitering av eksisterende installasjon. | Ved overskridelse av forventet levetid så skiftes sentral samt detektorer. Sløyfe kabler beholdes Kommentar KS 2022. Havarert anlegg. Sendt AO | 1 | 2 | 7.Vedl./Forebyggende | GUL | Investeringskostnad | UTFØRT | 2022 | 2018-09-20
7116 | Valby skole | 320.02 | Varmeinstallasjoner | Varmepumper fungerer ikke., Har nådd teknisk levertid. Ising i brønn. | ADM/KS Vedtak 22: Varmepumper byttes til pumper med bedre effekt .Brønner utredes. Inkl. ny automatikk Mrk: Kostnad er netto uten påslag og mva Byttet høst 2024/KS | 3 | 3 | 6a.Energibesparende | GUL | Investeringskostnad | UTFØRT | 2022 | 2018-09-20
7116 | Valby skole | 56 | Automatisering | Kode 6 SD anlegg er utdatert i forhold til dagens behov. | SD anlegg oppgraderes til dagens standard og behov Høst 2024 | 2 | 2 | 6a.Energibesparende | GUL | Investeringskostnad | UTFØRT | 2024 | 2021-02-01
7116 | Valby skole | 443.01 | Nødlysanlegg | Brannrapport NC 4b - Mangler ledelys over utganger fra klasserom | Installere Ledelys (8 stk) | 3 | 2 | 3.Sikkerhet | RØD | Driftskostnad | UTFØRT | 2024 | 2019-09-21
7116 | Valby skole | 310.02 | Sanitærinstallasjoner | Lekkasje på to koblinger på den ene berederen. | Koblinger byttes | 2 | 2 | 6a.Energibesparende | GUL | Driftskostnad | UTFØRT | 2024 | 2018-09-20
7116 | Valby skole | 320.03 | Varmeinstallasjoner | Kombinert 175/120kW Elkjel/oljekjel fra byggeår. | Byttes til ren el-kjel. Må beregnes ekstra arbeid på fjerning. Må demonteres i rommet Utført høst 2024/KS | 1 | 2 | 6a.Energibesparende | GUL | Investeringskostnad | UTFØRT | 2024 | 2018-09-20